## Formularz Nr 1 Wzór formularza  oferty

##### ..................................

(miejscowość, data)

##### FORMULARZ  OFERTY

.........................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

REGON ......................................

NIP …………………………….

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Droga Zielona 1

74-400 Dębno.

Odpowiadając na ogłoszenie w trybie przetargu  nieograniczonego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na wykonanie zamówienia pn.

Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.

składamy naszą ofertę na realizację zamówienia:

za łączną cenę wraz podatkiem VAT w wysokości  …………………………….. zł

(słownie: ..............................................................................................................................), w tym:

a) wartość  netto ………………………….zł (dla stawki VAT 23%)

b) 23 % podatek VAT  ………………………… zł

UWAGA: W przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy, będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Powyższa cena obejmuje zakres zamówienia określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia,  a zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczam, że dysponuję następującą kadrą kluczową – max 20 pkt:

Kierownik Kontraktu ………………………………………

Ocenie zostanie poddana liczba zadań wykonanych przez osobę wskazana na stanowisko Eksperta nr 1-Kierownik Kontraktu jako: Dyrektor Kontraktu lub Przedstawiciel Wykonawcy nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda. Za każdą realizację w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 1 nadzorowała inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych uzyska 1 punkt – maksymalnie można uzyskać 5 pkt.

| Nazwa zadania oraz miejsce wykonywania | Podmiot na rzecz którego wykonywane były roboty | Opis pełnionych funkcji oraz podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (informacje potwierdzające wymogi opisane powyżej takie jak wartość, wielkość, wydajność) |
| --- | --- | --- |

Kierownik Zespołu Projektowego /Projektanta Branży Sanitarnej ………………………

Ocenie zostanie poddana liczba zadań wykonanych przez osobę wskazana na stanowisko Eksperta nr 2 - Kierownik Zespołu Projektowego /Projektanta Branży Sanitarnej jako: Kierownik Zespołu Projektowego / Projektanta Branży Sanitarnej opracował dokumentację projektową obejmujących budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych. Za każdą realizację w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 2 opracowała dokumentację projektową polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych uzyska 1 punkt – maksymalnie można uzyskać 5 pkt

| Nazwa zadania oraz miejsce wykonywania | Podmiot na rzecz którego wykonywane były roboty | Opis pełnionych funkcji oraz podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (informacje potwierdzające wymogi opisane powyżej takie jak wartość, wielkość, wydajność) |
| --- | --- | --- |

Kierownik Robót w zakresie robót sanitarnych………………………………..

Ocenie zostanie poddana liczba zadań wykonanych przez osobę wskazana na stanowisko Eksperta nr 9 - Kierownika Robót w zakresie robót sanitarnych pełniącej funkcję Kierownika Robót / Budowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda. Za każdą realizację w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 9 realizowała inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych uzyska 1 punkt – maksymalnie można uzyskać 5 pkt.

| Nazwa zadania oraz miejsce wykonywania | Podmiot na rzecz którego wykonywane były roboty | Opis pełnionych funkcji oraz podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (informacje potwierdzające wymogi opisane powyżej takie jak wartość, wielkość, wydajność) |
| --- | --- | --- |

Technolog .......................

Ocenie zostanie poddana liczba zadań wykonanych przez osobę wskazana na stanowisko Eksperta nr 12 - Technologa pełniącej funkcję technologa rozruchu oczyszczalni ścieków komunalnych, o wartości robót nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda. Za każdą realizację w której osoba wskazana na stanowisko Eksperta nr 12 realizowała inwestycję obejmującą rozruch oczyszczalni ścieków komunalnych uzyska 1 punkt – maksymalnie można uzyskać 5 pkt.

| Nazwa zadania oraz miejsce wykonywania | Podmiot na rzecz którego wykonywane były roboty | Opis pełnionych funkcji oraz podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (informacje potwierdzające wymogi opisane powyżej takie jak wartość, wielkość, wydajność) |
| --- | --- | --- |

- Jakość urządzeń i materiałów – max 15 pkt.

- Parametry funkcjonalne membran – 6 pkt. Ocena ofert w zakresie tego kryterium rozpatrywana będzie na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i po sprawdzeniu przez Zamawiającego załączonych wymaganych dokumentów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą punktacją:

|  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| a1 | Wzmocnione włókna kapilarne membran – włókna wzmocnione Nylonem lub Polyestrem i pokryte najlepszym dostępnym materiałem membranowym – polifluorkiem winyldenu (PVDF) – gwarantując dużą odporność chemiczną, odporność na utlenianie materiału membrany oraz zwiększoną odporność mechaniczną każdej membrany, wpływając znacząco na żywotność membran, którą oczekuje się na poziomie ok. 10-20 lat – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 2 pkt. |  |  |
| a2 | Membrany o odpowiednio małej wielkości porów, przez które przechodzą ścieki oczyszczone (permeat) – membrany o maksymalnej wielkości porów 0,1 µm, przy średniej wielkości porów równej maksymalnie 0,04 µm, pozwalając na zatrzymanie po stronie „brudnej” membrany filtracyjnej wszystkich bakterii Escherichia Coli (występujących w wielkościach 0,1 do 10 µm) oraz całości osadu czynnego, który będzie zawracany do części biologicznej – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 2 pkt. |  |  |
| a3 | Układ o niskim słupie cieczy w komorze membran – maksymalny słup cieczy w reaktorze MBR, tj. liczony od dna zbiornika do maksymalnego poziomu pracy reaktora MBR musi być nie większy niż 3,0m, co pozwoli na uniknięcie zwiększenia zużycia energii elektrycznej przez dmuchawy napowietrzające kasety/moduły membranowe – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 1 pkt. |  |  |
| a4 | Układ niestosujący wstecznego płukania (backpulse) w czasie normalnej pracy filtracyjnej - niedopuszczalne jest stosowanie tak zwanego wstecznego płukania (backpulse) w czasie normalnej pracy filtracyjnej membran ultrafiltracyjnych. Oznacza to, że dopuszczalna normalna praca filtracyjna będzie składała się z następujących, naprzemiennych kroków procesowych tj. Filtracja + Relaksacja + Filtracja + Relaksacja + Filtracja itd. Rozwiązanie takie spowoduje oszczędności w zużyciu chemii, energii elektrycznej oraz wydłuży żywotność zaworów sterująco-regulacyjnych – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 1 pkt. |  |  |

- Parametry funkcjonalne układu przeróbki osadu – 3 pkt. Ocena ofert w zakresie tego kryterium rozpatrywana będzie na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i po sprawdzeniu przez Zamawiającego załączonych wymaganych dokumentów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą punktacją:

|  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| b1 | Układ charakteryzujący się pionowym układem reakcyjnym w węźle reakcyjnym – reakcja winna przebiegać w reaktorze o przepływie reagującej mieszaniny z kierunkiem zgodnym z siłami grawitacji, odbywającym się w pionowym węźle reakcyjnym, gdzie następuje znaczne związanie oraz odparowanie wody zawartej w osadzie, co wpływa na obniżenie kosztów oraz optymalizację przebiegu procesu – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 1 pkt. |  |  |
| b2 | Układ charakteryzujący się możliwością regulacji mieszania, czasu przebywania w węźle reakcyjnym i zmiany wydajności reaktora – polegające na odpowiednio zmiennym, regulowanym i kontrolowanym w czasie i mieszaniu osadów odwodnionych z wapnem palonym bardzo wysokiej reaktywności. Ponadto reaktor powinien posiadać możliwość sterowania wydajnością przetwarzania osadu od 50kg/h do 4000kg/h oraz czasem przebywania substancji reagującej w reaktorze, której udział powinien stanowić nie więcej niż 300kg/1Mg osadu co wpływa korzystnie na higienizację osadu ściekowego oraz dopasowanie wydajności procesu do aktualnych warunków wydajności prasy – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 1 pkt. |  |  |
| b3 | Układ wyposażony m.in. w reaktor zintegrowany z układem neutralizacji skroplin wraz z chłodnicą – wydzielający się (z reagującej substancji, w pionowej komorze reakcyjnej) podczas procesu amoniak i merkaptany powinny zostać odseparowane i przepuszczone przez stosowne urządzenia co zminimalizuje uciążliwość odorową, ponadto instalacja musi zapewniać odzyskiwanie azotu, fosforu i potasu będącego kluczowym składnikiem produktu wynikowego powodując podniesienie wartości ulepszacza glebowego/ nawozu organiczno-mineralnego – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 1 pkt. |  |  |

- Parametry funkcjonalne układu odwadniania osadu oraz ujednolicenie dostaw urządzeń – 3 pkt. Ocena ofert w zakresie tego kryterium rozpatrywana będzie na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i po sprawdzeniu przez Zamawiającego załączonych wymaganych dokumentów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą punktacją:

|  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| c | Wykonanie materiałowe prasy ślimakowej (śrubowej) – powierzchnia filtracyjna ze szczelinami o przekroju trapezowym, ślimak, układ płukania, rama, komora dopływu i odbioru osadu odwodnionego, podpory/nogi wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4307 (AISI 304L) wytrawianej w całości w kwaśnej kąpieli zabezpieczając w wymaganym stopniu urządzenie przed korozją ze względu na warunki pracy urządzenia Konstrukcja prasy ślimakowej (śrubowej) – urządzenie nachylone pod kątem minimum 10° (m.in. bęben i ślimak) umożliwiając grawitacyjne odpływ odcieków, a także wyposażone w nieruchomy bęben filtracyjny składający się z min. 3 demontowalnych stref (połączonych kołnierzowo) o zmniejszającym się prześwicie szczelin (od strony wlotu osadu szczelina o prześwicie nie więcej niż 0,5 mm, od strony wylotu osadu nie więcej niż 0,2 mm) minimalizując ilość elementów ruchomych i zużywających się oraz zapewniając odpowiednie odwodnienie osadu Jednolitość dostaw urządzeń – wszystkie urządzenia mechanicznego oczyszczania (krata mechaniczna zgrzebłowa, sitopiaskowniki, płuczki piasku) oraz urządzenia odwadniania osadu (prasa ślimakowa - śrubowa) oferowane przez Wykonawcę muszą pochodzić od jednego producenta, co gwarantuje obniżenie kosztów serwisowania i zakupu części zamiennych Za zastosowanie ww. rozwiązań Wykonawca uzyska 3 pkt. |  |  |

- Parametry funkcjonalne dla dmuchaw napowietrzania reaktora biologicznego oraz dmuchaw do napowietrzania komory osadowej – 3 pkt. Ocena ofert w zakresie tego kryterium rozpatrywana będzie na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i po sprawdzeniu przez Zamawiającego załączonych wymaganych dokumentów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższą punktacją:

|  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| d1 | Konstrukcja dmuchaw – w celu utrzymania wysokiej sprawności energetycznej dmuchawy oraz obniżenia kosztów remontów i serwisu, zastosowane dmuchawy powinny być pozbawione konstrukcji z dodatkowymi falownikami i silnikami elektrycznymi służącymi do napędu wentylatorów chłodzących silnik dmuchawy; powietrze chłodzące silnik nie miesza się z powietrzem wlotowym turbiny; dmuchawa bez konieczności stosowania w układzie chłodzenia tłumika powietrza chłodzącego – za zastosowanie ww. rozwiązań Wykonawca uzyska 1 pkt. |  |  |
| d2 | Konstrukcja charakteryzująca się wysoką żywotnością – zastosowany w dmuchawie system łożysk powietrznych musi gwarantować minimalną żywotność nie mniejszą niż 100 000 cykli pracy (włączeń/wyłączeń) – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 1 pkt. |  |  |
| d3 | Specjalne wykonanie wirnika – dmuchawy wyposażone w silniki wykonane z odkuwek pochodzących ze stopów metali lekkich np. aluminium, pozwalając na zmniejszenie masy układu wirującego oraz wydłużając żywotność urządzenia – za zastosowanie ww. rozwiązania Wykonawca uzyska 1 pkt. |  |  |

- Jednolitość armatury – max 5 pkt.

|  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednolitość armatury – zamówienie wykonamy z zastosowaniem armatury w tym zasuw nożowych, klinowych, przepustnic, zastawek kanałowych, zasuw wrzecionowych razem z płytami redukcyjno - montażowymi, klap i zaworów zwrotnych, wstawek montażowych jednego producenta – za zastosowanie ww. rozwiązań Wykonawca uzyska 5 pkt. |  |  |

- Zamówienie wykonamy w terminie do ………………...

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni, licząc od upływu składania ofert.

- Wadium w kwocie ……………,-  zł zostało wniesione w formie ……………………………..

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór kontraktu (umowy) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  w przypadku wybrania naszej oferty  do zawarcia umowy na wymienionych w nim  warunkach , w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że udzielimy rękojmi i gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, licząc od dnia wydania Świadectwa Przejęcia (protokołu odbioru).

- W imieniu swoim oraz reprezentowanego przedsiębiorcy/reprezentowanych przedsiębiorców  firmy oświadcza(m/my), iż (wszyscy) przedsiębiorca/-y spełnia/-ją warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze Umowy.

- Nasze dane (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy z tel., fax-em,  e-mail,  NIP,  Regon, nr konta bankowego : ...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Integralną częścią oferty są załączniki:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................                                          .............................................................................

pieczęć firmowa                                                             ( data, podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym )